Правила пожарной Безопасности

Все Туристы обязаны неукоснительно выполнять указания дежурных госинспекторов,

связанные с обеспечением пожарной безопасности и эвакуации.

Необходимо заранее ознакомиться с местонахождением пожарных щитов и/или с первичными средствами пожаротушения.

Во всех гостевых домах/палатках имеются огнетушители. Ознакомьтесь с инструкцией по их использованию

- Уходя из комнаты, отключайте все электроприборы и освещение

- Курить разрешается только в отведенных для этого местах

- Разводите костры только в  специально отведенных для этого местах.

- НИКОГДА не оставляйте костёр без присмотра!

- Перед уходом тщательно затушите  костёр

В гостевых домах/палатках ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Курить

- Эксплуатировать газовые и электроплиты, другие электронагревательные приборы

- Хранить взрывоопасные и пожароопасные вещества и материалы

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними детям

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ

- перекаливать печи

- сушить на печах одежду и обувь

При эксплуатации газовых приборов запрещается:

- пользоваться неисправными газовыми приборами

- проверять герметичность соединений газовых приборов с помощью источников открытого пламени (в т.ч. спички, зажигалки, свечи)

- проводить ремонт наполненных газом баллонов

Если Вы обнаружили пожар на территории приюта или в лесу или пожар случился в Вашем доме:

- Немедленно сообщите о случившемся дежурному госинспектору или другому представителю администрации. Действуйте по указанию дежурного госинспектора

- Если возгорание незначительное, приступите к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения (огнетушитель, вода, песок, накидки из плотного материала и т.п.)

- По возможности окажите посильную помощь другим Туристам при эвакуации

- При угрозе Вашей жизни необходимо срочно покинуть опасную зону. Уходить от пожара необходимо в ту сторону, откуда дует ветер. Сохраняйте спокойствие